[image: ][image: Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]Risikobericht



	Besichtigungsdatum:
	

	Versicherungsnehmer:
	

	Adresse Versicherungsnehmer:
	

	Internet-Adresse:
	

	Teilnehmer:
	

	Verfasser:
	





Im Rahmen einer technischen Risikoerfassung wurden während einer Besprechung mit anschließendem Betriebsrundgang die Daten für eine risikotechnische Bewertung ermittelt. In dem vorliegenden Dokument sind die wesentlichen Gegebenheiten zum Zeitpunkt des Besuchs dokumentiert, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gefahren zum Zeitpunkt der Begehung vorhanden waren, die im Dokument bzw. den Empfehlungen nicht erwähnt wurden. Die nach bestem Wissen und Gewissen ausgesprochenen Empfehlungen entbinden nicht von der Erfüllung weitergehender, gesetzlicher oder behördlicher Auflagen. Im Rahmen der Besichtigung wurden Fotos zur Dokumentation unter Zustimmung des Kunden angefertigt. Eine Weitergabe von Daten an Dritte oder ihre Nutzung für andere Zwecke ist nicht zulässig.
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[bookmark: _Toc227239039]Allgemeine Risikoverhältnisse 
*Luftbild
Adresse Risikoort: 
	
Geo-Codierung: aus GeoVeris ableiten

· Industrie-/Gewerbegebiet:		☐
· Mischgebiet:				☐
· Wohngebiet:				☐
· Sonstiges:				
[bookmark: _Toc227239040]Eigentumsverhältnisse / Mehrherrigkeit / Nachbarschaft 
Grundstück:				☐ VN  ☐ Mieter ☐ Besitzgesellschaft 
Gebäude:				☐ VN  ☐ Mieter ☐ Besitzgesellschaft
Betriebseinrichtung:			☐ VN  ☐ Mieter
Vorräte:					☐ VN  ☐ Mieter

Optional: Bemerkung:


Wird fremde Ware gelagert?					☐ ja  ☐ nein
Fremdnutzungen / Fremdbetriebe				☐ ja  ☐ nein
Mietverlust (bei Betriebsaufspaltung oder Fremdvermietung) 	☐ ja  ☐ nein
Gefahrerhöhung aus Mehrherrigkeit				☐ ja  ☐ nein
Gefahrerhöhung durch die Nachbarschaft 			☐ ja  ☐ nein

Erläuterung / Art:


(Risikoart, Art der Trennung zur Nachbarschaft)
1.1 [bookmark: _Toc142402592][bookmark: _Toc227239041]Weitere Risikostandorte 
Adresse(n):


Kurze Beschreibung, falls vorhanden:



Auslandsaktivitäten	☐ ja  ☐ nein
Kurze Beschreibung inkl. Adresse:






1.2 [bookmark: _Toc142402593][bookmark: _Toc227239042]Betriebszeiten 
Betriebszeiten: 
Schichtbetrieb:		☐ ja  ☐ nein
Schichten:

Erläuterung:


Geisterschichten:	 ☐ ja  ☐ nein 
Wenn ja, Ort (Maschine?):

Art der Überwachung / Schutz:
1.3 [bookmark: _Toc227239043]Anzahl der Beschäftigten
Personen: 
· Am Risikoort:
· Insgesamt bezogen auf Versicherungsnehmer:
1.4 [bookmark: _Toc142402595][bookmark: _Toc227239044]EDV / IT-Anlagen
EDV-Zentralen vorhanden	☐ ja ☐ nein 
Art der Überwachung / Schutz / brandschutztechnische Trennung


Mechanischer ED-Schutz und Zugangskontrolle		☐ ja ☐ nein
Überspannungsschutz					☐ ja ☐ nein

IT ausgelagert an externen Dienstleister 		☐ ja ☐ nein

Abhängigkeit von der EDV:  ☐ hoch  ☐ normal  ☐ gering

Duplizierung von Datenträgern 	☐ ja ☐ nein

Datensicherung erfolgt 		☐ permanent  ☐ täglich  ☐ wöchentlich
Sicherung der Daten:		☐ Speichermedium  ☐ Cloud  ☐ Server

Aufbewahrung von Original und Duplikat in getrennten Brandabschnitten	☐ ja ☐ nein
Aufbewahrung von Original und Duplikat in getrennten Komplexen		☐ ja ☐ nein
Aufbewahrung von Original und Duplikat außerhalb des Betriebes 		☐ ja ☐ nein
Ausweichmöglichkeiten								☐ ja ☐ nein
[bookmark: _Toc227239045]Betrieb (Beschreibung, Betriebsgelände)
[bookmark: _Toc227239046]Betriebsbeschreibung
(z.B. Betriebs-/Fertigungs-Ablauf, Engpässe, Risikoverhältnisse/Layout, Lagerkonfiguration, Güter und Verpackung, wesentliche betriebliche- und bauliche Veränderungen)
Hauptbetriebsart: 
Statistisches Konto: 

Beschreibung:
1.5 [bookmark: _Toc131426402][bookmark: _Toc142402598][bookmark: _Toc227239047]Lagerbeschreibung (Hochregallager, falls vorhanden)
☐ kein Lagerrisiko vorhanden	☐ betriebstypische Lagerung 
☐ Hochregallager

	Lagerbezeich-nung
(Komplex, Gebäude)
	Lagergut
	Verpackungs-art
	Lagerfläche
	max. Lagerhöhe
	Lagerhilfen 
(z.B. Kleinladungs-träger (KLT), Holzpaletten, Kunststoff-kisten (GLT), Big-Bags)
	Lagermengen und Umschlag-häufigkeit

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Bemerkung: 

1.6 [bookmark: _Toc142402599][bookmark: _Toc227239048]Schutz des Betriebsgeländes
Einfriedung 
☐ vollständig ☐ teilweise ☐ mind. 2,0 m hoch ☐ mit Übersteigschutz 
☐ keine Einfriedung
Ausleuchtung
Einfriedung und Gebäudeaußenwände		☐ ja  ☐ nein ☐ teilweise 
gesamtes Betriebsgeländes			☐ ja  ☐ nein ☐ teilweise
Lagerung
Lagerung brennbarer Stoffe 
im Abstand von weniger als 5 m von Gebäuden			☐ ja  ☐ nein
Lagerung brennbarer Stoffe 
im Abstand von weniger als 10 m von der Grundstücksgrenze	☐ ja  ☐ nein 

Mechanische Sicherungen
Außentüren mit Sicherheitsschloss und -beschlägen		☐ ja  ☐ nein  ☐ teilweise
Verschließen nach Betriebsschluss				☐ ja  ☐ nein

Hinweis: 
ggf. textliche Beschreibung inkl. Fotos von zusätzlichen mechanischen Sicherungen am Gebäude (Vergitterung, Einbruchschutz an Fenstern und Türen etc.)

Videoüberwachung
☐ vorhanden  ☐ nicht vorhanden  ☐ Innenraumüberwachung  ☐ Geländeüberwachung
für Gebäude: 	
für Bereiche: 	
Freilandüberwachung bzw. Zaunmelder	☐ ja  ☐ nein
	
Kontrolle 
Zugangskontrolle (Gelände)	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden
				☐ elektronisch (Badge/Code) ☐ manuell ☐ Pförtner 
Zugangskontrolle (Gebäude)	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden
				☐ elektronisch (Badge/Code) ☐ manuell ☐ Pförtner 
Zufahrt (Gelände)		☐ Tor ☐ Schranke ☐ ungehinderte Zufahrt möglich 
				☐ nach Betriebsende geschlossen

Besucherschein? - Am Empfang / Büro		☐ ja  ☐ nein
Begleitung des Besuchers?      			☐ ja  ☐ nein
Unkontrollierter Publikumsverkehr vorhanden	☐ ja  ☐ nein 

Bewachung
Ständige Bewachung (24/7), auch während evtl. Betriebsferien, mit Rundgängen	 	☐ ja  ☐ nein
Bewachung erfolgt durch Fremdfirma (Wach- und Sicherheitsunternehmen) 	 	☐ ja  ☐ nein
Bewachung erfolgt durch eigene Mitarbeiter				 		☐ ja  ☐ nein
Intervall    ☐ bis 2 Std. ☐ bis 4 Std. ☐ unregelmäßig
1.7 [bookmark: _Toc142402600][bookmark: _Toc227239049]Einbruchmeldeanlage (EMA)
☐ ja ☐ nein 

Überwachungsumfang
☐ Außenhaut ☐ teilweise ☐ vollständig
☐ Innenraum ☐ teilweise ☐ vollständig
Bemerkung:


Installation & Wartung
☐ regelmäßige Wartung  ☐ VdS anerk. (VdS-Zertifikat)

Aufschaltung
☐ Polizei	
☐ ständig besetzte Stelle
☐ örtlicher Alarm
☐ nicht ständig besetzte Stelle (z.B. Smartphone-App)

Sicherheitsbereiche vorhanden 	☐ ja ☐ nein
Bemerkung:

[bookmark: _Toc142402601]

[bookmark: _Toc227239050]Gebäudebeschreibung
[bookmark: _Ref145678110][bookmark: _Toc146192397][bookmark: _Toc152269544][bookmark: _Toc227239051]Komplextrennung und Gebäudestruktur

Abbildung über die Komplexeinteilung sowie die Brandabschnitte und Gebäudeteile einfügen.

	Gebäude-bezeichnung, Betriebsart / Nutzung
	Tragende Bauteile
	Außenwand
	Dachtragwerk
	Dachschalung und Dachdämmung
	Fläche(n), Bauartklasse 
	Sicherheits-technik
(Brandschutz)

	
	☐ Stahlbeton 
/ Beton
☐ Mauerwerk
☐ Stahl
☐ Holz
	☐ Beton
☐ Betonplatten
☐ Mauerwerk
☐ Putz
☐ Metall / Blech
☐ Profilblech
☐ Sandwich-platten
☐ Glas
☐ Holz
☐ offen


Dämmung:
☐ keine
☐ nicht bekannt
☐ brennbar
☐ schwer entflammbar 
☐ nicht brennbar
	☐ Stahlbeton
☐ Stahl
☐ Holz
	☐ Beton
☐ Metall / Blech
☐ Trapezblech
☐ Sandwich-platten
☐ Ziegel / Betondachsteine
☐ Zementfaser-
platten
☐ Bitumenpappe
☐ Glas
☐ Folie

Dämmung:
☐ keine
☐ nicht bekannt
☐ brennbar
☐ schwer entflammbar 
☐ nicht brennbar

Sonstiges:
☐ PV-Anlage
	Grundfläche:

Gesamtfläche:

Gebäudehöhe:

Stockwerke:

Bauartklasse:

	☐ RWA
☐ BMA
☐ Sprinkler
☐ Blitzschutz


	Tabelle erweitern
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc142402603][bookmark: _Toc131426431]



























	
Hinweis: Bei Bedarf die Dämmstoffe mit genauen Baustoffen hinterlegen (sofern bekannt)
BAK nach Merkblatt VdS 195
[bookmark: _Toc227239052]Komplexe und Brandabschnitte

	Komplex
	Brandabschnitt
	Bezeichnung
	Stat. Konto
	Fläche [m²]
	VSU [€]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc142402604][bookmark: _Toc227239053]


Bauliche Trennungen

Bauliche Komplextrennung:

Bauliche Brandabschnittstrennung:

Brandschutztechnische Trennwände/Decken:

[bookmark: _Toc142402605][bookmark: _Toc227239054]Räumliche Trennungen
Räumliche Komplextrennung:

Räumliche Brandabschnittstrennung:

[bookmark: _Toc227239055]Veränderungen am Risikostandort
[bookmark: _Toc142402607][bookmark: _Toc227239056]Baumaßnahmen
☐ ja  ☐ nein
Beschreibung:

[bookmark: _Toc142402608][bookmark: _Toc227239057]Technische Maßnahmen
☐ ja  ☐ nein
Beschreibung:

[bookmark: _Toc142402609][bookmark: _Toc227239058]Brandschutzmaßnahmen
☐ ja  ☐ nein
Beschreibung:


Hinweis: Hiermit sind sowohl geplante als auch seit der letzten Besichtigung (sofern eine stattgefunden hat) umgesetzte Veränderungen gemeint. Der Begriff „geplant“ umfasst einen Zeitraum von max. zwei bis drei Jahren. 
[bookmark: _Toc142402610][bookmark: _Toc227239059]Besondere Risikomerkmale
[bookmark: _Toc131426425][bookmark: _Toc142402611][bookmark: _Toc227239060]Brandlast in der Produktion
[bookmark: _Hlk131428153]Der Betriebsart entsprechend vorhanden	☐ ja  ☐ nein 

Erläuterung / Beschreibung:







[bookmark: _Toc131426426][bookmark: _Toc142402612][bookmark: _Toc227239061]Feuer und explosionsfähige Stoffe, Schmierstoffe, sonstige gefährliche Stoffe

	
	Lage (Komplex / Brandabschnitt)
	Menge / Art
	Adäquat getrennt oder geschützt (z.B. brandschutztechnisch getrennt, Löschanlage, etc.)

	Betriebstankstelle
	
	
	☐ ja  ☐ nein
Kurzbeschreibung:


	Brennbare Hilfs- und Betriebsstoffe oder sonstige gefährliche Stoffe
Explosionsgefährliche Stoffe (E), Brandfördernde Stoffe (0), hochentzündliche Stoffe (F+, R12 Flammpunkt <0°C)
leichtentzündliche Stoffe (F, R11 Flammpunkt < 21°C)
entzündliche Stoffe (R10 Flammpunkt 21°C ≤ 55°C)
sonstige Flüssigkeiten (Flammpunkt 55°C ≤ 100°C)
	
	Flüssigkeiten


Gase


Stäube

	☐ ja  ☐ nein
Kurzbeschreibung:

☐ ja  ☐ nein
Kurzbeschreibung:

☐ ja  ☐ nein
Kurzbeschreibung:



Falls vorhanden Quelle / Verweis auf Gefahrenstoffkataster

Leckageschutz für brennbare Flüssigkeiten / Gefahrstoffe:
☐ ja ☐ nein ☐ teilweise ☐ keine / sehr geringe Menge / Auffangwanne

Optional Beschreibung:


Bericht Light: ankreuzen, Anstelle der obigen Tabelle

Betriebstankstelle			☐ ja  ☐ nein ☐ fb-abgetrennt ☐ räumlich getrennt

Lösemittelhaltige Farbe / Lacke		☐ ja  ☐ nein 
Verdünner, Reiniger, 			☐ ja  ☐ nein
Schmiermittel / Öle 			☐ ja  ☐ nein
Gesicherte Aufbewahrung		☐ ja  ☐ nein
· Gefahrstoffraum / -container	☐ ja  ☐ nein
· Sonstiges:

[bookmark: _Toc131426428][bookmark: _Toc142402613][bookmark: _Toc227239062]Gefahrerhöhende Hilfs- und Nebenbetriebe bzw. Einrichtungen

	Spezielle Einrichtungen und Umstände / Hilfs- und Nebenbetriebe 
(Vorhanden, wenn angekreuzt)
	Lage (Komplex / Brandabschnitt)
	Schutzmaßnahmen (baulich, anlagentechnisch, organisatorisch) vorhanden?
Wenn ja: Kurzbeschreibung

	☐ Dauertesteinrichtung / Labor
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Folienschrumpfen mit offener Flamme
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Trocknungsanlage / Prozessheizung
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Drehrohröfen
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ direkt befeuerte Anlagen
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Thermoölanlage / Hydraulikanlage
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Prozesse mit Drücken > 200 bar und/oder Temperaturen > 500°C 
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Lackiererei (Tauch- / Spritzlackiererei)
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Pulverbeschichtung
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Filteranlagen / Silos
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Staub-/ Span-/ Flusenabsaugung
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Mühlen / Mahlen / Schredder / Häcksler
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Bearbeitung von brennbaren Metallen, Leichtmetalle
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Gießerei
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Härterei / Wärmebehandlung
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Galvanik
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Funkenerodiermaschinen / Funkenerosion
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Werkzeugmaschinen mit Ölkühlung
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ brennbare Lötmittel/Lötautomaten
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Verzinkerei
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Kunststoffbe- und -verarbeitung inkl. Schaumstoffe
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Schneiden brennbarer Stoffe mit Heißdraht / Plasma / Laser
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Holzbearbeitung
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Räucherei
	
	☐ ja  ☐ nein

	☐ Sonstiges
Beschreibung:

	
	☐ ja  ☐ nein


[bookmark: _Toc142402614][bookmark: _Toc227239063]Bereiche besonderer Gefahren
[bookmark: _Toc142402615][bookmark: _Toc227239064]Explosionsgefährdete Bereiche
Vorhanden	☐ ja  ☐ nein
Explosionsschutzzonen vorhanden	☐ ja  ☐ nein, Kennzeichnung vorhanden	☐ ja  ☐ nein
Explosionsschutzdokument erforderlich	☐ ja  ☐ nein, Dokument liegt vor	☐ ja  ☐ nein
Gefährdungsbeurteilung erforderlich	☐ ja  ☐ nein, Dokument liegt vor	☐ ja  ☐ nein

	Komplex	
	Ex-Zone
	Bereich
	Schutzmaßnahme(n)

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc142402616][bookmark: _Toc227239065]Lagerung gewässer- bzw. umweltgefährdender Stoffe
Vorhanden: 	☐ ja  ☐ nein
Wenn ja, kurze Beschreibung:


(z.B. Lagerort geeignet; geeignete Behälter und Lagereinrichtungen vorhanden;
Sicherheitsvorkehrungen (Auffangwannen, Leckageerkennungssysteme, geeignetes Löschmittel) vorhanden; Stoffe ausreichend gekennzeichnet; Handhabung mit Stoffen geschult; regelmäßige Inspektionen und Wartungen)
[bookmark: _Toc142402617][bookmark: _Toc227239066]Wertstoff
Beschreibung 
(Lagerung Wertstoffcontainer, verschlossene Container, Palettenlagerung, Lagerung im Gebäude / außerhalb des Gebäudes, Abstände zum Gebäude, gekennzeichnete Flächen)

[bookmark: _Toc142402618][bookmark: _Toc227239067]Photovoltaik
PV-Anlage vorhanden	☐ ja ☐ nein
Eigentum VN	☐ ja ☐ nein, Fremdeigentum
Betreiber PV: 
Leistung PV-Anlage:
Größe 			☐ flächendeckend ☐ Teilfläche 
Teilfläche Beschreibung: 
z.B. Gebäude, Komplexe


Wechselrichter			☐ im Außenbereich ☐ im Innenbereich
☐ feuerbeständig getrennt ☐ ohne fb-Abtrennung
☐ Untergrund nicht brennbar ☐ Untergrund brennbar
☐ Schutzeinrichtung gegen Lichtbogenbildung
☐ FI-Schutzschalter (Fehlerstromschutzschalter)
	Abstände Wechselrichter:	
	(0,5 m zueinander und zum Dach/Decke)

Erstprüfung nach VDE 0126-23			☐ ja ☐ nein
Wartungsvertrag				☐ ja ☐ nein
Wiederkehrende Prüfung nach VDE 0126-23	☐ ja ☐ nein
zusätzlich nach VdS E-Revision (SK 3602) 	☐ ja ☐ nein

[bookmark: _Toc142402619][bookmark: _Toc227239068]Sonstiges

Akkus (Produktion / Lagerung)
Produktion von Akkus ☐ ja ☐ nein
Wenn ja, siehe Produktionsbeschreibung
Lagerung von Akkus ☐ ja ☐ nein
Wenn ja, siehe Lagerbeschreibung
Menge und Umfang:


Beschreibung:



Schutz:

Fb-abgetrennter Bereich			☐ ja  ☐ nein
Lagerung: 					☐ Raum ☐ Box ☐ Container
Schutzeinrichtung				☐ ja  ☐ nein 
Ausreichende Belüftung (Technisch?)		☐ ja  ☐ nein

Beschreibung: 
(z.B. ist sichergestellt, dass eine automatische Löscheinrichtung dafür ausgerichtet ist? Schriftlicher Nachweis Errichter / Prüfinstitut (z.B. VdS))


E-Ladestationen (KFZ)

☐ ja  ☐ nein
☐ Im Freien 
☐ außen am Gebäude 
☐ im Gebäude
☐ in Tiefgarage
Regelmäßige Wartung ☐ ja  ☐ nein
[bookmark: _Toc142402620][bookmark: _Toc227239069]Brandschutz
[bookmark: _Toc131426406][bookmark: _Toc142402621][bookmark: _Toc227239070]Brandentdeckung und -meldung
[bookmark: _Toc142402622][bookmark: _Toc227239071]Automatische Brandmeldeanlage (BMA)
Vorhanden	☐ ja  ☐ nein
Erhöhte Zuverlässigkeit (Zweilinien- / Zweimelderabhängigkeit)	☐ ja  ☐ nein
Gibt es einen manuell auszulösenden Feueralarm?		☐ ja  ☐ nein

Meldertyp
☐ automatische Brandmelder ☐ Handfeuermelder

Installation und Wartung

Automatische Brandmeldeanlage nach DIN (0833-2/14675)	☐
Automatische Brandmeldeanlage nach VdS			☐
Regelmäßige Wartung / Wartungsvertrag			☐
Abnahmeprotokoll der Errichterfirma 				☐

Alarmweiterleitung

Leitstelle der anerkannten Werkfeuerwehr über ständig überwachte Leitung 	☐ 
Aufschaltung auf öffentliche Feuerwehr						☐
Aufschaltung auf ständig besetzte Stelle	(z.B. W&S-Dienst, 24/7 Pförtner o.ä.)	☐

Bemerkung:


Örtlicher Alarm							☐
Branderkennungsteil von automatischen Löschanlagen 		☐	




[bookmark: _Toc142402623][bookmark: _Toc227239072]Überwachungsbereiche BMA 
(Aufteilung auf Komplexe und Gebäude)

	Komplex	(Brandabschnitt)
	Überwachte Gebäude / Bereiche durch BMA
	Flächenschutzgrad
Gebäude
	Flächenschutzgrad 
Komplex

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc131426408][bookmark: _Toc142402624][bookmark: _Toc227239073]Manuelle Löscheinrichtungen
☐ Wasserlöscher ☐ Pulverlöscher ☐ Schaumlöscher ☐ CO2-Löscher ☐ Fettbrandlöscher
☐ Fahrbare Großlöscher
☐ mindestens alle zwei Jahre regelmäßige Wartung / Instandhaltung durch Fachfirma
☐ Zugänglichkeit und Kennzeichnung von Löschgeräten ist gegeben
	☐ Löschleitungen / Steigleitungen	 ☐ trocken ☐ nass
☐ mindestens jährliche Wartung / Instandhaltung durch Fachfirma
☐ Wasservorhang			 ☐ trocken ☐ nass
☐ Wandhydranten 
☐ mit Schaumzumischung ☐ mit formstabilen Schläuchen
☐ mindestens jährliche Wartung / Instandhaltung durch Fachfirma 
[bookmark: _Toc131426409][bookmark: _Toc142402625][bookmark: _Toc227239074]Automatische Löschanlagen
[bookmark: _Toc142402626][bookmark: _Toc227239075]Sprinkleranlage 
Vorhanden	☐ ja  ☐ nein
☐ Nassanlage	☐ Trockenanlagen
☐ Automatisch	
☐ Regelmäßige Wartung
☐ VdS anerkannt
☐ FM Data Sheets
☐ Sonstiger Standard (NFPA, sonstige)

Beschreibung: 

Revision ☐
Datum Revision: 

Schutzgrad nach VdS: 
Datum: 

☐ Standardsprinkler / Deckensprinkler
☐ Regalsprinkler
☐ ESFR-Sprinkler (Lager)

Sonstige, Beschreibung:
Art der Wasserversorgung
☐ Öffentliches Wasserleitungsnetz
☐ Öffentliches Wasserleitungsnetz mit einer oder mehreren Druckerhöhungspumpen
☐ Druckluftwasserbehälter 
☐ Hochbehälter
☐ Behälter mit einer oder mehreren Pumpen
☐ natürliche und künstliche Wasserquellen mit einer oder mehreren Pumpen (z.B. Flüsse, Seen etc.)

☐ Einfache Löschwasserversorgung
☐ Doppelte Löschwasserversorgung

Pumpe / Tank (Anzahl, Volumen)

Volumen Tank [m³]: 
☐ Stahltank ☐ Betontank ☐ oberirdisch ☐ unterirdisch

Pumpe: 
☐ Diesel, Anzahl: 
☐ Elektro, Anzahl: 
[bookmark: _Toc142402627][bookmark: _Toc227239076]Überwachungsbereiche automatische Löschanlage 
(Aufteilung auf Komplexe und Gebäude)

	Komplex	(Brandabschnitt)
	Überwachte Gebäude / Bereiche Sprinkler
	Flächenschutzgrad
Gebäude
	Flächenschutzgrad
Komplex

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Optional: Falls vorhanden VdS-Schutzgrad ergänzen.
[bookmark: _Toc142402628][bookmark: _Toc227239077][bookmark: _Hlk140577481]Weitere automatische Löschanlagen

	Löschanlage vorhanden
	Bereich (Komplex Brandabschnitt)
	Gebäude-, Objekt-, Raumschutz
	Regelmäßige Wartung
	Sonstiges, z.B. Schutzgrad (%), Norm

	☐ Sprühwasserlösch-anlage (Sprühwasser)
	
	
	☐ Ja ☐ Nein
	

	☐ Gaslöschanlage (CO2, Inergen, Argon, Stickstoff, FM-200)
	
	
	☐ Ja ☐ Nein
	

	☐ Schaumlöschanlage
	
	
	☐ Ja ☐ Nein
	

	☐ Pulverlöschanlage
	
	
	☐ Ja ☐ Nein
	

	☐ Wassernebellösch-anlage (Wassernebel, -tropfen)
	
	
	☐ Ja ☐ Nein
	

	☐ Funkenlöschsysteme (Erkennung und Löschung)
	
	
	☐ Ja ☐ Nein
	

	☐ Sonstige Feuerlöschanlagen:
	
	
	☐ Ja ☐ Nein
	


[bookmark: _Toc131426410][bookmark: _Toc142402629][bookmark: _Toc227239078]Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
Vorhanden						☐ ja  ☐ nein
Automatisch angesteuert und angetrieben 		☐ ja  ☐ nein
Jährliche Wartung / Instandhaltung durch Fachfirma	☐ ja  ☐ nein

	Komplex	(Brandabschnitt)
	Überwachte Gebäude / Bereiche durch RWA
	Flächenschutzgrad
Gebäude
	Flächenschutzgrad
Komplex

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc131426416][bookmark: _Toc142402630][bookmark: _Toc227239079]Löschwasserversorgung

Öffentliche Löschwasserversorgung
Anzahl Hydranten auf Betriebsgrundstück:	
Nennweite (DN):	
Anzahl Hydranten außerhalb Betriebsgrundstück (im näheren Umkreis):	
Nennweite (DN):	

☐ Unterflurhydranten 
☐ Überflurhydranten 
☐ ausreichende Kennzeichnung
Jederzeit zugänglich und freigehalten				☐ ja  ☐ nein

☐ Ringleitung	☐ Stichleitung	 ☐ unbekannt

Nachweis zur ausreichenden Wasserversorgung vorhanden	☐ ja  ☐ nein

Betriebseigene Löschwasserversorgung 			☐ ja  ☐ nein

Sonstige Löschwasserversorgung mit gekennzeichneter 
Entnahmestelle (z.B. Feuerwehranschluss)			☐ ja  ☐ nein

Art 
☐ erschöpflich (Teich, Löschbehälter) Volumen / Größe [m³]:
☐ unerschöpflich (Fluss, See, Kanal)

Optional Beschreibung:


[bookmark: _Toc142402631][bookmark: _Toc227239080]Feuerwehr
[bookmark: _Toc152269572][bookmark: _Toc131426414][bookmark: _Toc142402633]Art der Feuerwehr:
☐ Berufsfeuerwehr
☐ Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften
☐ Freiwillige Feuerwehr
☐ Betriebliche Feuerwehr / Anerkannte Werkfeuerwehr
· Werkfeuerwehr mit ständiger Einsatzbereitschaft 	☐
· Betriebsfeuerwehr mit ständiger Einsatzbereitschaft 	☐
· Betriebsfeuerwehr ohne ständige Einsatzbereitschaft 	☐

Bemerkung:

Adresse nächstgelegene Feuerwache / nächstgelegenes Feuerwehrhaus: 
	Ort(e)
	Komplex I und II
Entfernung & Fahrzeit 
(Quelle: google maps) 
	Komplex III
Entfernung & Fahrzeit 
(Quelle: google maps) 

	
	
	



Gibt es Hindernisse auf dem Weg zum Betriebsgrundstück, die zu einem verzögerten Eintreffen der Feuerwehr führen können (z.B. Gleise)?
☐ ja  ☐ nein

Zusammenarbeit: ☐Brandschutzbegehung ☐Feuerwehrübung
Wer / Stelle:
Turnus:

Zugangsmöglichkeiten zum Gelände / Gebäude über	 ☐ FW-Schlüsseldepot 	☐ Pförtner/WSU
[bookmark: _Toc142402634][bookmark: _Toc227239081]Löschwasserrückhaltung
(Auffangwannen, Auffangräume, Rückhaltebecken, manuelle/autom. Löschwasserschotts, Löschwasserbarrieren / -aufkantungen, Kanalsystem mit Absperrvorrichtungen)

Löschwasserrückhaltung vorhanden	☐ ja  ☐ nein
behördlich gefordert: 			☐ ja  ☐ nein
[bookmark: _Toc131426417][bookmark: _Toc142402635][bookmark: _Toc227239082]Organisatorischer und betrieblicher Brandschutz
[bookmark: _Toc131426418][bookmark: _Toc142402636][bookmark: _Toc227239083]Sicherheitsorganisation
Mindestschichtstärken in der Produktion sind verbindlich festgelegt		☐ ja  ☐ nein

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9000 ff. oder 
Umweltmanagementsystem nach der Öko-Audit-Verordnung oder 
DIN EN ISO 14000 ff.								☐ ja  ☐ nein

Umgang mit Arbeitsunfällen
· Arbeitsunfälle werden registriert und auf ihre 
Sicherheitsrelevanz ausgewertet.					☐ ja  ☐ nein
· Meldepflichtige Arbeitsunfälle liegen unterhalb des 
Durchschnittes der Berufsgenossenschaft. 				☐ ja  ☐ nein

Business Continuity Management vorhanden und aktuell			☐ ja  ☐ nein

Letzte Aktualisierung (Datum/Jahr): 

Inhalte des BCM:
· Alarm- und Gefahrenabwehrplan 					☐ ja  ☐ nein
· Maßnahmenpläne für Notfall und Wiederaufbau 			☐ ja  ☐ nein
· Maßnahmenpläne für Provisorien, Ausweich- und Ersatzmöglichkeiten 	☐ ja  ☐ nein
· weitere: 

Bereitschaftsdienst mit ständiger Rufbereitschaft 				☐ ja  ☐ nein
[bookmark: _Toc131426419][bookmark: _Toc142402637][bookmark: _Toc227239084]Brandschutzorganisation

Sicherheitsverantwortliche / Beauftragte

Brandschutzbeauftragter	☐ ja – intern	☐ ja – extern	 ☐ nein
Qualifizierung		☐ mit Ausbildung / Lehrgang / Qualifizierung
regelmäßige Fortbildung	☐ ja ☐ nein

Sicherheitsfachkraft (SIFA)	☐ ja – intern	 ☐ ja – extern	  ☐ nein
☐ mit Pflichtenheft / Aufgabenzuweisung
regelmäßige Fortbildung	☐ ja ☐ nein

Brandschutzhelfer		☐ ja 	 Anzahl: x/y ☐ nein
Qualifizierung 			☐ mit Ausbildung / Lehrgang / Qualifizierung
regelmäßige Fortbildung	☐ ja ☐ nein

Sicherheitsdokumentation

Feuerwehrplan
☐ vorhanden	☐ nicht vorhanden	☐ auf aktuellem Stand	☐ nicht auf aktuellem Stand

Brandschutzordnung 
☐ vorhanden	☐ nicht vorhanden	☐ auf aktuellem Stand	☐ nicht auf aktuellem Stand

Brandschutzkonzept
☐ vorhanden	☐ nicht vorhanden



Gefahrstoffkataster 
☐ vorhanden	☐ nicht vorhanden	☐ auf aktuellem Stand	☐ nicht auf aktuellem Stand
☐ nicht notwendig




Organisatorische Maßnahmen

Heißarbeiten / Feuergefährliche Arbeiten
Außerhalb der dafür vorgesehenen ständigen Arbeitsplätze sind im gesamten Betrieb feuergefährliche Arbeiten (z. B. Schweißen, Löten, Brennschneiden, Trenn- schleifen, Auftauen, Dacharbeiten mit offener Flamme) verboten. Bei unausweichlichen feuergefährlichen Arbeiten wird die schriftliche Genehmigung durch den Betriebsleiter erteilt (Erlaubnisschein, Brandwache).

Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten	☐ eingeführt	☐ nicht eingeführt

Zuständigkeit bei VN geregelt 
(Fremdfirmen werden in Sicherheits- und Brandschutzfragen eingewiesen und überwacht)
☐ ja	☐ nein

Allgemeine Arbeitsschutzunterweisung der Mitarbeiter
☐ ja	☐ nein
☐ mit Dokumentation 		☐ ohne Dokumentation
☐ Turnus:			☐ unregelmäßig

Regelmäßige Betreuung 
· in Form von wiederkehrenden Betriebsbesichtigungen 			☐ ja  ☐ nein

· festgestellte Mängel werden innerhalb angemessener Frist abgestellt 	☐ ja  ☐ nein

· bei Planung von Neu- und Umbauten sowie bei Änderungen 
der betrieblichen Nutzung. 						☐ ja  ☐ nein

· Brandschutz- und sicherheitstechnische Empfehlungen 
werden umgesetzt. 							☐ ja  ☐ nein

Rauchverbot				☐ ja	☐ nein ☐ ja mit Raucherzonen:
Ausgeschildert				☐ ja	☐ nein 
Aschenbecher (feuerfest) aufgestellt	☐ ja	☐ nein 

Private Elektrogeräte
Betrieb und Mitbringen privater Elektrogeräte erlaubt		☐ ja  ☐ nein  ☐ nicht bekannt
Private Elektrogeräte in DGUV V3 eingebunden			☐ ja  ☐ nein  ☐ nicht bekannt
Private Elektrogeräte auf nicht brennbarer Unterlage betrieben	☐ ja  ☐ nein  ☐ nicht bekannt
Batterieladestationen befinden sich in eigenem Raum oder sind entsprechend organisiert 
(2,5 m Abstand zu brennbaren Stoffen, FI-Schutz vorhanden, Anordnung der Ladegeräte 
auf nichtbrennbarer Unterlage, ausreichende Lüftung).					☐ ja  ☐ nein

Prozessleitsysteme mit Betriebs- und Schutzverriegelung sowie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sind vorhanden.							☐ ja  ☐ nein
[bookmark: _Toc131426420][bookmark: _Toc142402638][bookmark: _Toc227239085]Ordnung und Sauberkeit
Genereller Eindruck zur Ordnung und Sauberkeit: 	☐ sehr sauber und gut strukturiert
							☐ risikogerecht 
							☐ verbesserungswürdig
Optional Bemerkung:
Reinigung Anlagen / Betriebsräume	☐ regelmäßig, Turnus: 
☐ mit Reinigungsplan / Dokumentation

Entsorgung und Aufbewahrung von Ölresten, Putzlappen, Staub etc.
☐ Risikogerechte Aufbewahrung: 
☐ sonstige Aufbewahrung: 

Freihalten von Fluchtwegen		☐ ja ☐ nein

Umgehender Ersatz von defekten Leuchtstoffröhren	☐ ja ☐ nein
☐ Bereits auf LED-Technik umgestellt 
☐ Sukzessiver Austausch auf LED-Technik 

Bemerkung: 

[bookmark: _Toc142402639][bookmark: _Toc227239086]Prüfung der elektrischen Anlagen nach Klausel SK 3602 / DGUV V3
Prüfung der elektrischen Anlagen nach Klausel SK 3602:
Prüfung der elektrischen Licht- und Kraftanlagen nach Klausel SK 3602 wird nachweislich im erforderlichen Rhythmus durchgeführt 						☐ ja ☐ nein
inkl. Thermografieprüfung							☐ ja ☐ nein

Prüfung erfolgt durch VdS-anerkannten Betrieb					☐ ja ☐ nein
Firma: 

Letzte Prüfung erfolgte am:
Alle festgestellten Mängel wurden beseitigt					☐ ja ☐ nein

DGUV V3:
regelmäßige Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel 		☐ ja ☐ nein
regelmäßige Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen		 		☐ ja ☐ nein
[bookmark: _Toc142402640][bookmark: _Toc227239087]Feuerschutzabschlüsse, Brandschutzklappen und brandschutztechnische Abschottungen
Feuerschutzabschlüsse:
ja ☐  nein ☐
Feuerschutzabschlüsse ohne Feststellanlagen			☐
Feuerschutzabschlüsse mit Feststellanlagen			☐
Jährliche Wartung / Instandhaltung durch Fachfirma		☐
Monatliche Prüfung auf Schließfähigkeit			☐

Anfahrschutz / Rammschutz					☐

Brandschutzklappen:
ja ☐  nein ☐
jährliche Wartung / Instandhaltung durch Fachfirma		☐

Brandschutztechnische Abschottungen:
ja ☐  nein ☐
[bookmark: _Toc131426421][bookmark: _Toc142402641][bookmark: _Toc227239088]Besondere Sicherheitseinrichtungen und Schutzmaßnahmen
Blitzschutz:
Innerer Blitz- / Überspannungsschutz				 		☐ ja  ☐ nein
Äußerer Blitz-/ Überspannungsschutz						☐ ja  ☐ nein
regelmäßige Wartung / Instandhaltung durch Fachfirma				☐ ja  ☐ nein

Thermografie-Prüfung (sofern nicht Teil der VdS E-Revision, z.B. eigene Mitarbeiter/Hauselektriker, etc.)	☐ ja  ☐ nein
Gaswarnanlage									☐ ja  ☐ nein
Weitere Schutzmaßnahmen (z.B. Notstromdiesel, Gebäudeleittechnik) 			☐ ja  ☐ nein
Stromlosschalten aller produktionstechnischen Anlagen nach Betriebsschluss	☐ ja  ☐ nein

Erläuterungen: 


[bookmark: _Toc131426422][bookmark: _Toc142402642][bookmark: _Toc227239089]Technische Energie- / Versorgungseinrichtungen

	Technische Versorgungs-einrichtung
	
	Brandschutztechnische Schutzmaßnahmen
	regelmäßige Wartung / Instandhaltung
	frei von Brandlasten

	Trafo
	☐ eigen ☐ fremd
	
	
	

	Elektro-
unterverteilungen
	
	
	
	

	Heizungsart:
☐ Ölheizung
☐ Gasheizung 
☐ Fernwärme
☐Feststoff-
befeuert
☐ Elektrizität
☐ Dampf 
☐ Warmwasser
☐ BHKW
☐ Wärmepumpe
	☐ eigen ☐ fremd
	
	
	

	Dampferzeugungs-
anlagen
	☐ eigen ☐ fremd
	
	
	

	Gasübergabe 
	☐ eigen ☐ fremd
	
	
	

	Kompressoren 
	☐ eigen ☐ fremd
	
	
	

	Klima- und
Lüftungstechnik
	☐ eigen ☐ fremd
	
	
	


	
	Hinweis:
Ggf. Beschreibung inkl. Fotos der Brennstofflagerung (Öl, Gas, Pellet etc.), falls vorhanden (Volumen, Ort, Lagerungsart etc.)
[bookmark: _Toc131426432][bookmark: _Toc142402643]

[bookmark: _Toc227239090]FBU
[bookmark: _Toc131426433][bookmark: _Toc142402644][bookmark: _Toc227239091]Umsatz- / Ertragsanteile
Umsatz: 	
Wareneinsatz:	
Rohertrag:	
Bilanzsumme: 	
Geschäftsjahr: 	
[bookmark: _Toc131426434][bookmark: _Toc142402645][bookmark: _Toc227239092]Betriebswesentliche Einrichtungen (Engpassbereiche)
Vorhanden:	 ☐ ja  ☐ nein
Erläuterung:

[bookmark: _Toc131426435][bookmark: _Toc142402646][bookmark: _Toc227239093]Wiederaufbau / Wiederbeschaffung
[bookmark: _Toc131426436][bookmark: _Toc142402647][bookmark: _Toc227239094]Genehmigungsverfahren
Handelt es sich um einen Betrieb mit Sondergenehmigungen (z.B. Genehmigung gemäß dem 
Bundes-Imissionsschutzgesetz) oder sind eventuell Wiederaufbau- oder Wiederherstellungsbeschränkungen bekannt 						☐ ja  ☐ nein

Erläuterung: 


[bookmark: _Toc131426437][bookmark: _Toc142402648][bookmark: _Toc227239095]Wiederaufbauzeit Gebäude 

Erläuterung: 


[bookmark: _Toc131426438][bookmark: _Toc142402649][bookmark: _Toc227239096]Wiederbeschaffungszeiten für Maschinen und technische Einrichtungen

Erläuterung: 


[bookmark: _Toc131426439][bookmark: _Toc142402650][bookmark: _Toc227239097]Ausweichmöglichkeiten	
☐ ja  ☐ nein
Erläuterung: 


[bookmark: _Toc131426440][bookmark: _Toc142402651][bookmark: _Toc227239098]Wechselwirkungen zwischen eigenen Betriebsstätten
Relevant:	 ☐ ja  ☐ nein

Erläuterung:


[bookmark: _Toc131426441][bookmark: _Toc142402652][bookmark: _Toc227239099]Zulieferer-Rückwirkungsschäden
Relevant:	 ☐ ja  ☐ nein

Erläuterung:


[bookmark: _Toc131426442][bookmark: _Toc142402653][bookmark: _Toc227239100]Abnehmer-Rückwirkungsschäden
Relevant:	 ☐ ja  ☐ nein

Erläuterung:


[bookmark: _Toc142402654][bookmark: _Toc227239101]Rückwirkungsschäden durch Ausfall der Energieversorgung bei Fremdbezug (Strom-, Gasausfalldeckung)
Relevant:	☐ ja  ☐ nein

Erläuterung:


[bookmark: _Toc131426449][bookmark: _Toc142402655][bookmark: _Toc227239102]PML-Schätzung (Probable Maximum Loss)
Bei der nachfolgenden PML-Schätzung handelt es sich um eine unverbindliche PML-Ermittlung.
[bookmark: _Toc142402656][bookmark: _Toc227239103]PML-Definition: 
Der „Wahrscheinliche Höchstschaden“ (PML) ist derjenige, der sich ereignen kann, wenn die ungünstigsten Umstände in mehr oder weniger ungewöhnlicher Weise zusammentreffen, wenn
das Feuer nicht oder nur unzureichend bekämpft werden kann oder nur durch ein unüberwindbares Hindernis begrenzt wird oder mangels Nahrung (brennbarer Stoff) von selbst erlischt.

Technische und organisatorische Maßnahmen zur Schadenbekämpfung werden grundsätzlich zur Reduktion des PML nicht herangezogen. Insbesondere gilt hierzu: 

· Die Wirksamkeit automatischer Brandschutzanlagen (z. B. Löschanlagen, Brandmeldeanlagen) wird nicht berücksichtigt.
· Der Einsatz der Feuerwehr kann nicht rechtzeitig erfolgen, wird behindert oder verzögert.

Im Zuge der PML-Ermittlung findet eine mögliche Vergrößerung des PML durch Flugzeugabsturz auf das Gebäude oder Brandstiftung an mehreren Komplexen gleichzeitig grundsätzlich keine Berücksichtigung.

PML-bestimmend ist der wertmäßig höchstbelastete Komplex. Soweit in Ziff. 7.2 oder 7.3 nicht etwas anderes erläutert wird, kommt für die Unterteilung der Komplexe nur eine räumliche Trennung zur Anwendung, d.h.
· Mindestabstand generell 5 Meter, zu Lägern brennbarer Stoffe im Freien 20 Meter
· Einhaltung von ausreichenden Abständen (= Abstand zwischen den Gebäuden
· entspricht mindestens der Höhe des höheren Gebäudes; mehr als 20 Meter Abstand
· ist nicht erforderlich)
· Bei besonderen Risikoverhältnissen, z.B. Hochregalanlagen, Explosionsgefahr,
· Gebäuden mit einer Gebäudehöhe von mehr als 20 Meter, können erhöhte
· Mindestabstände erforderlich werden, die im Einzelfall festzulegen sind.
[bookmark: _Toc142402657][bookmark: _Toc227239104]Sach-PML
Die nachstehende unverbindliche PML-Schätzung bezieht sich auf die Wertbelastung für Gebäude, Betriebseinrichtungen und Vorräte. Nicht berücksichtigt sind zusätzlich versicherte Positionen wie zum Beispiel Vorsorge, Kosten, pauschal versicherte Sachen und vereinbarte Höherhaftungen.

	PML bestimmender Komplex
	Wert in € oder  der Gesamtversicherungssumme 

	
	



	Ggf. auch hier noch eine Abbildung über die Komplexe einfügen.
[bookmark: _Toc131426451][bookmark: _Toc142402658][bookmark: _Toc227239105]BU-PML
Die nachstehende unverbindliche PML-Schätzung bezieht sich auf den versicherten Ertrag (Pos. 1 bis 5 der Positionen-Erläuterung zur FBU-Versicherung): Nicht berücksichtigt sind zusätzlich versicherte Kosten sowie vereinbarte Nach- bzw. Höherhaftungen.

Erläuterung:
	

	PML bestimmender Komplex
	Wert in € oder  der Gesamtversicherungssumme 

	
	


[bookmark: _Toc131426446][bookmark: _Toc142402659][bookmark: _Toc227239106]Elementar / Naturgefahren
[bookmark: _Toc142402660][bookmark: _Toc227239107]Überschwemmung
Flüsse, Bäche, Seen, sonstige offene Gewässer in der Nähe				 ☐ ja ☐ nein
Art des Gewässers: 
Entfernung:

Analyse GeoVeris einfügen
[bookmark: _Toc131426448][bookmark: _Toc142402661][bookmark: _Toc167778860][bookmark: _Toc227239108]Weitere Gefahren

Analyse entsprechend CatNet einfügen.
[bookmark: _Toc142402662][bookmark: _Toc227239109]Schäden
[bookmark: _Toc131426444][bookmark: _Toc142402663][bookmark: _Toc227239110]F / FBU
Vorschäden in den letzten 5 Jahren	 ☐ ja  ☐ nein

	Datum
	Ursache
	Schadenhöhe (T€)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Bemerkung: 
	
	
[bookmark: _Toc131426445][bookmark: _Toc142402664][bookmark: _Toc227239111]Weitere Gefahren

Vorschäden in den letzten 5 Jahren	 ☐ ja  ☐ nein

	Datum
	Ursache
	Schadenhöhe (T€)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc227239112]Zusammenfassung / Risikoeinschätzung
Kurzzusammenfassung zum Bericht
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